德阳市罗江区瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则

(2025年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。

备用样品封存于受检单位。

2  检验依据

表1 瓶装液化石油气调压器检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | GB 35844—2018 |
| 2 | 结构 | 一般要求 | GB 35844—2018 |
| 3 |  | 调压器的接头组件 | GB 35844—2018 |
| 4 | 气密性 |  | GB 35844—2018 |
| 5 | 关闭压力 |  | GB 35844—2018 |
| 6 | 出口压力 |  | GB 35844—2018 |
| 7 | 耐压性 |  | GB 35844—2018 |
| 8 | 标志 |  | GB 35844—2018 |
| 注：1.一般要求的检验项目为GB 35844-2018中5.2.1.3； 2.调压器的接头组件的检验项目为GB 35844-2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4； 3.抽样单上需现场核实并备注抽样样品以下信息：①额定出口压力②额定流量③产品分类。 |  |  |  |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、

有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则；凡是不注

日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 35844-2018 瓶装液化石油气调压器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。