德阳市罗江区饮用水水源地突发环境事件

应急预案（2025年）

二〇二五年四月

目 录

1 总则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 编制依据	- 1 -

1.3 适用范围	- 1 -

1.4 预案衔接	- 2 -

1.5 工作原则	- 2 -

1.6 事件分级	- 3 -

1.6.1 特别重大饮用水水源地突发环境事件（Ⅰ级）	- 3 -

1.6.2 重大饮用水水源地突发环境事件（Ⅱ级）	- 3 -

1.6.3 较大饮用水水源地突发环境事件（Ⅲ级）	- 4 -

1.6.4 一般饮用水水源地突发环境事件（Ⅳ级）	- 4 -

2 应急组织指挥体系	- 5 -

2.1 应急组织指挥机构	- 5 -

2.1.1 区指挥部	- 5 -

2.1.2 区指挥部办公室	- 6 -

2.1.3 区专项工作组	- 7 -

2.2 现场应急指挥部	- 9 -

2.3 现场应急工作组	- 10 -

2.3.1 综合协调组	- 10 -

2.3.2 应急处置组	- 10 -

2.3.3 应急监测组	- 10 -

2.3.4 应急物资保障组	- 11 -

2.3.5 应急供水保障组	- 11 -

2.3.6 新闻工作组	- 11 -

2.3.7 应急专家组	- 12 -

3 应急响应	- 12 -

3.1 信息收集和研判	- 12 -

3.1.1 信息收集	- 12 -

3.1.2 信息研判和会商	- 13 -

3.2 预警	- 13 -

3.2.1 预警分级	- 13 -

3.2.2 预警启动条件	- 14 -

3.2.3 发布预警和预警级别调整	- 15 -

3.2.4 预警行动	- 15 -

3.2.5 预警解除	- 16 -

3.3 信息报告与通报	- 16 -

3.3.1 信息报告程序	- 16 -

3.3.2 信息通报程序	- 17 -

3.3.3 信息报告和通报内容	- 17 -

3.4 事态研判	- 18 -

3.5 应急监测	- 18 -

3.5.1 应急监测程序	- 18 -

3.5.2 应急监测方案	- 19 -

3.5.3 城市供水水质监测	- 21 -

3.5.4 应急监测评估	- 21 -

3.6 污染源排查与处置	- 21 -

3.6.1 明确排查对象	- 21 -

3.6.2 切断污染源	- 22 -

3.6.3 风险调查内容	- 23 -

3.7 应急处置	- 24 -

3.7.1 先期处置	- 24 -

3.7.2 制定现场处置方案	- 25 -

3.7.3 供水安全保障	- 27 -

3.8 物资调集与应急设施启用	- 28 -

3.9 舆情监测与信息发布	- 28 -

3.10 响应终止	- 29 -

4 后期工作	- 29 -

4.1 后期防控	- 29 -

4.2 事件调查	- 30 -

4.3 损害评估	- 30 -

4.4 善后处置	- 30 -

4.5 事故总结	- 31 -

5 应急保障	- 31 -

5.1 通信与信息保障	- 31 -

5.2 应急队伍保障	- 31 -

5.3 应急资源保障	- 32 -

5.4 经费保障	- 32 -

5.5 其他保障	- 32 -

5.5.1 物资、设备设施运输保障	- 32 -

5.5.2 医疗卫生救助保障	- 33 -

5.5.3 治安和人员安全保障	- 34 -

6 附则	- 34 -

6.1 名词术语	- 34 -

（1）集中式饮用水水源地	- 34 -

（2）饮用水水源保护区	- 34 -

（3）饮用水水源地突发环境事件	- 34 -

（4）应急处置	- 35 -

（5）应急监测	- 35 -

（6）应急演练	- 35 -

6.2 预案修订	- 35 -

6.3 预案解释	- 35 -

6.4 预案实施	- 35 -

附件1	- 36 -

附件2	- 39 -

附件3	- 41 -

附件4	- 42 -

附件5	- 44 -

附件6	- 46 -

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为有效预防和应对饮用水水源地突发环境事件，建立健全饮用水水源地突发环境事件应急机制，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，全力保障人民群众饮水安全，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件调查处理办法》《突发环境事件信息报告办法》《突发环境事件应急管理办法》《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》《四川省饮用水水源保护管理条例（2019年修订）》《四川省突发事件总体应急预案》、《四川省突发生态环境事件应急预案（试行）》《德阳市突发生态环境事件应急预案（2022年修订）》《德阳市罗江区突发环境事件应急预案（2022年修订）》及相关法律法规。

## 1.3 适用范围

本预案适用于罗江区饮用水水源地突发环境事件的预防、预警、控制和应急处置，即德阳市罗江县集中式饮用水水源保护区、德阳市罗江区人民渠黑牛湾集中式饮用水水源保护区、德阳市罗江区略坪镇集中式饮用水水源地保护区、华强沟饮用水水源保护地准保护区边界沿岸纵深至分水岭的全部陆域（罗江境内段）、中江黄鹿水库水源保护地二级保护区（罗江境内段）。

## 1.4 预案衔接

本预案为专项预案，与罗江区相关的环境应急预案衔接，本预案与《德阳市罗江区突发环境事件应急预案（2022年修订）》在组织指挥体系、适用地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行有机衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。当发生突发环境事件情景适用于《德阳市罗江区突发环境事件应急预案（2022年修订）》中相关事件分级的，直接启动《德阳市罗江区突发环境事件应急预案（2022年修订）》。

## 1.5 工作原则

（1）人民至上，生命至上。坚持“人民至上，生命至上”原则，把人民群众生命健康及安全放在首位，建立健全预防预警机制，高度重视可能影响饮用水水源地水质安全的突发环境事件，认真做好应对突发环境事件的物资、装备和技术准备。

（2）统一领导，协调联动。在区政府统一领导下，加强部门协作，各有关部门分类管理，协调联动，协同应对，提高反应速度。

（3）属地为主，先期处理。事发地镇人民政府负责本辖区内突发环境事件的应对工作，按照区政府的统一部署，全面组织应对工作，及时启动应急响应。严格落实企事业单位责任，发生突发环境事件时，有关部门或单位应当按照应急预案进行先行处置，控制事态、减轻后果，并及时上报事件信息。

（4）快速反应、高效应对。建立健全饮用水水源地突发环境事件应急组织指挥体系，完善协调机制，加强宣传、培训、教育及应急演练工作，强化应急响应能力，提升高效应对突发事件的能力。

（5）科学支撑、依法管理。积极开展环境应急相关科研工作，加强环境应急专家队伍建设，重视专家在环境应急工作中的引领作用，努力提高应急科技应用水平；依据有关法律法规，加强环境应急管理，充分发挥专业应急救援队伍的作用，使应急处置工作规范化、制度化和法制化。

## 1.6 事件分级

根据饮用水水源地突发环境事件的严重性及紧急程度，分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）4个等级。

### 1.6.1 特别重大饮用水水源地突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大饮用水水源地突发环境事件：

（1）因饮用水水源地突发环境事件直接导致30人以上死亡或100人以上中毒的；

（2）因饮用水水源地突发环境事件疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因饮用水水源地突发环境事件造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因饮用水水源地突发环境事件造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的。

### 1.6.2 重大饮用水水源地突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大饮用水水源地突发环境事件：

（1）因饮用水水源地突发环境事件直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒的；

（2）因饮用水水源地突发环境事件疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因饮用水水源地突发环境事件造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因饮用水水源地突发环境事件造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的。

### 1.6.3 较大饮用水水源地突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大饮用水水源地突发环境事件：

（1）因饮用水水源地突发环境事件直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；

（2）因饮用水水源地突发环境事件疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因饮用水水源地突发环境事件造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因饮用水水源地突发环境事件造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的。

### 1.6.4 一般饮用水水源地突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般饮用水水源地突发环境事件：

（1）因饮用水水源地突发环境事件直接导致3人以下死亡或10人以下中毒的；

（2）因饮用水水源地突发环境事件疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因饮用水水源地突发环境事件造成直接经济损失500万元以下的；

（4）对环境造成一定影响，尚未达到较大饮用水水源地突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

# 2 应急组织指挥体系

## 2.1 应急组织指挥机构

应急组织指挥机构包括区指挥部、区指挥部办公室和专项工作组，具体组成如下：

### 2.1.1 区指挥部

总指挥由区政府分管生态环境工作的副区长担任，副总指挥由区政府办公室副主任和罗江生态环境局局长担任。

总指挥主要职责：

（1）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；

（2）发生饮用水水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期工作。

副总指挥主要职责：

（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；

（2）根据总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

（3）负责向场外人员通报有关应急信息；

（4）负责提出有关应急处置建议；

（5）停止取水后，负责协调保障居民用水；

（6）处置现场出现的紧急情况；

（7）负责协调现场与场外应急处置工作。

### 2.1.2 区指挥部办公室

区指挥部在罗江生态环境局下设办公室，罗江生态环境局局长兼任办公室主任。

区指挥部办公室主要职责：

（1）组织编制、修订饮用水水源地应急预案及开展应急演练等工作；

（2）贯彻执行区指挥部的各项决定和指示；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）负责信息汇总上报，并与有关外部应急部门、组织和机构进行联络；

（5）收集整理有关事件数据。

### 2.1.3 区专项工作组

区专项工作组成员单位包括区公安分局、区财政局、区应急管理局、区水利局、区住建局、区自然资源和规划局、罗江生态环境局、区农业农村局、区卫健局、区交通局、区委宣传部、区气象局、区消防救援大队、镇人民政府、德阳市潺亭水务有限公司。

专项工作组主要职责：

（1）区公安分局：负责查处导致饮用水水源地突发环境事件的违法犯罪行为；负责维护事发地社会治安稳定。

（2）区财政局：负责保障饮用水水源地突发环境事件应急处置区级费用。

（3）区应急管理局：协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的饮用水水源地突发环境事件。

（4）区水利局：参与水源地突发环境事件应急处置工作和事件调查工作，负责协调人民渠管理处开展区域内水资源的合理调度、协助分析确定污染传输、扩散的可能范围；负责按照应急指挥部指令，协调人民渠管理处增加水量调度、实施应急调水稀释污染物、关闭沿途水闸阻滞污染物或开启泄洪闸分流污染物。

（5）区住建局：负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作。

（6）区自然资源和规划局：负责协调做好水源地涉及农用地、林地、植被情况调查评估和绿化恢复工作。

（7）罗江生态环境局：负责德阳市罗江县集中式饮用水水源地、德阳市罗江区人民渠黑牛湾集中式饮用水水源地水质例行监测，定期在区政府网站、主流媒体及相关部门网站发布饮用水水源水质信息；负责水源地突发环境事件的应急处置工作；负责应急监测工作；协同相关部门分析污染事故原因，判明污染物，提出处理意见，防止污染扩大；协助司法部门和纪委监委部门对水源地突发环境事件责任单位和责任人进行责任追究；督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

（8）区农业农村局：协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。

（9）区卫健局：负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。

（10）区交通局：协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，并负责交通运输应急保障相关工作。

（11）区委宣传部：负责配合做好水源地突发环境事件信息发布工作。

（12）区气象局：负责应急期间提供水源地周边气象信息。

（13）区消防救援大队：负责水源地突发环境事件应急抢险和救援工作，在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

（14）镇人民政府：按照区指挥部的指令与要求，负责组织、协调本行政区域内水源地突发环境事件的预防、预警、应急及后期处理工作。

（15）德阳市潺亭水务有限公司：根据相关规范对水源地原水常规指标开展日常监测，发现水质异常及时上报；负责饮用水水源保护区各类界标、宣传牌、警示牌和隔离设施以及视频监控等进行日常维护；开展水源保护区日常环境管理、安全巡查等工作，将发现的问题及时上报；制定突发事件应急方案，报区人民政府备案，并定期进行演练。

本预案未列出的其他部门和单位应根据德阳市罗江区饮用水水源地突发环境事件应急指挥部的指令，按照本部门、本单位职责和应急处置工作需要，依法做好突发环境事件应急处置的相关工作。

## 2.2 现场应急指挥部

水源地突发环境事件发生后，由区指挥部根据不同突发环境事件情景，在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和单位成立现场应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的现场应急响应工作。所有参与应急救援的队伍和人员必须服从现场应急指挥部的指挥。

现场应急指挥部主要职责：

（1）按照区指挥部下达的各项命令和指示，落实现场应急救援指挥工作；

（2）组织协调各应急工作组开展具体工作，确保应急救助工作顺利、有序开展，力争将损失降到最低；

（3）根据现场监测结果，研究判断事件性质及危害程度，划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（4）向区指挥部报告现场应急响应和救援进展情况，为区指挥部决策提供实时信息和数据；

（5）负责现场其他临时事件的处置和上报工作。

## 2.3 现场应急工作组

现场应急指挥部下设现场应急工作组，包括综合协调组、应急处置组、应急监测组、应急物资保障组、应急供水保障组、新闻工作组、应急专家组等工作组。

### 2.3.1 综合协调组

由罗江生态环境局牵头，区交通局、区公安局、事发地镇人民政府、德阳市潺亭水务有限公司组成。主要负责应急事件信息接收、核实和汇总，按险情报告制度规定及时报告、上报和通报，传达上级指令，反馈指令执行情况并做好记录。

### 2.3.2应急处置组

由罗江生态环境局牵头，区应急局、区公安局、区卫健局、区水利局、区交通局、区农业农村局、事发地镇人民政府、德阳市潺亭水务有限公司组成。主要负责组织对污染事故调查处理，制定应急处置方案，提出处置意见建议；负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作，防止污染事态恶化；维护事件现场治安秩序，疏导群众，负责消防灭火以及抢险处置；做好交通事故现场附近的交通管制，分流交通车辆和交通事故现场处理。

### 2.3.3 应急监测组

由罗江生态环境局牵头，区卫健局、区住建局、区气象局、事发地镇人民政府、德阳市潺亭水务有限公司组成。主要负责根据突发水源地环境污染事件的污染物种类、性质以及当地的水文、气象、社会环境状况等，制定应急监测方案，会同专家组确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响。罗江生态环境局负责应急期间的水源地原水、人民渠的水质监测和水体污染情况监测；区住建局负责督促德阳市潺亭有限公司停止使用污染水源并更换为备用水源取水；区卫健局负责出厂水、管网末梢水水质监测；区气象局负责气象要素的监测；德阳市潺亭水务有限公司负责取水口进水厂、出水厂水质监测。

### 2.3.4 应急物资保障组

由区应急局牵头，区民政局、区财政局、区公安局、区交通局、区水利局、事发地镇人民政府组成。主要负责制定应急物资保障方案；负责调配应急物资、协调运输车辆；负责提供应急救援资金，协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

### 2.3.5 应急供水保障组

由区住建局牵头，区水利局、罗江生态环境局、区卫健局、事发地镇人民政府、德阳市潺亭水务有限公司组成。主要负责制定应急供水保障方案；负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水 。

### 2.3.6 新闻工作组

由区委宣传部牵头，各成员单位参与。主要负责应急处置宣传报道的组织、协调工作，根据需要组织新闻发布会，加强对新闻单位、媒体记者的组织和管理，加强舆情信息收集分析，正面引导舆论。

### 2.3.7应急专家组

由罗江生态环境局牵头，水源地管理、水体修复、生态环境保护和饮水卫生安全等方面的专家组成。主要负责对突发性事件的危害范围、发展趋势作出科学评估，为应急领导小组的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，为污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据；指导应急工作组进行现场处理处置；指导水源地水体污染程度的事后评估工作。

# 3 应急响应

## 3.1 信息收集和研判

### 3.1.1 信息收集

罗江区饮用水水源地突发环境事件应对工作坚持预防与应急相结合的原则，立足于防、关口前移，防患于未然。建立健全各镇和有关部门信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。信息来源包括但不仅限于以下途径：

（1）水源地所属的镇、生态环境、住建、卫健等部门，可通过对水源地或供水单位开展的水质监督性监测与在线监测等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息；

（2）生态环境部门可通过对水源地周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过12369热线、网络、信访投诉等途径获取突发环境事件信息；

（3）应急管理部门负责收集由生产安全事故引发的突发环境事件，可能对水源地周边造成影响的信息；

（4）公安机关交通管理部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；

（5）通过本级政府不同部门之间、相邻行政区域政府之间建立的信息收集和共享渠道，获取突发环境事件信息。

### 3.1.2 信息研判和会商

区指挥部办公室负责信息核实和研判工作。通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取的突发事件信息，第一时间开展以下工作。

（1）核实信息的真实性；

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作；

（3）将有关信息报告区政府。区政府接到信息报告应立即组织有关部门及应急专家进行会商，对收集到的信息进行筛选、评估、分析，研判水质变化趋势，若判断可能对饮用水水源地水质造成影响，应根据应急处置需要，成立现场应急指挥部。

## 3.2 预警

### 3.2.1 预警分级

为提高效率、简化程序，根据水源地重要性、污染物危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，预警级别简化为橙色、红色两级。预警级别由应急专家组提出建议，区指挥部确定。

橙色预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判后认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。

红色预警：当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判后认为对水源地水质影响可能较大、可能影响取水时，为红色预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

### 3.2.2 预警启动条件

根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况，红色、橙色预警的启动条件如下：

（1）红色预警：

①通过信息报告发现，在水源保护区内发生突发环境事件；

②通过信息报告发现，污染物已扩散至距水源保护区直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标；

③通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

（2）橙色预警：

①通过信息报告发现，在水源保护区内可能由于自然灾害引发水源地发生突发环境事件；

②上游发生突发性严重水污染事故，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判后认为对水源地水质影响可能较小、不影响取水时，进入供水警戒状态。

### 3.2.3 发布预警和预警级别调整

现场应急指挥部负责对事件信息开展跟踪收集和研判，并及时向区政府提出预警信息发布建议，同时通报组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。预警信息发布后，可根据事态发展和采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

预警信息发布内容包括基本情况、事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响的范围、警示事项、应当采取的措施、发布机关、发布时间、咨询联系方式等内容。预警的发布与调整可以通过广播、电视、互联网或组织人员当面告知等方式进行。对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式，确保预警对象无遗漏。

### 3.2.4 预警行动

预警信息发布后，区指挥部应视事件的情况和可能产生的影响，采取以下预警行动。一般情况下，发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。

预警行动包含但不仅限于以下内容：

（1）下达启动饮用水水源地应急预案的命令；

（2）通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、低压供水或启动备用水源等准备；

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类、总量和污染扩散范围等信息；

（5）开展应急监测或做好应急监测准备；

（6）做好事件信息上报和通报；

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障；

（8）在危险区域设置提示或警告标志；

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息；

（10）加强舆情监测、引导和应对工作。

### 3.2.5 预警解除

根据信息收集和应急监测结果等事实证明危险已经解除的，由区政府宣布解除预警，终止预警措施。

## 3.3 信息报告与通报

### 3.3.1 信息报告程序

（1）发现已经造成或可能造成饮用水水源地污染的有关人员和责任单位，应按照有关规定立即向区指挥部办公室报告；

（2）饮用水水源地突发环境事件发生地所属的镇或有关部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向区指挥部办公室报告；

（3）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期、或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向区指挥部报告。

### 3.3.2信息通报程序

对经核实的饮用水水源地突发环境事件，接报的部门应向区政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括德阳市罗江生态环境局、区住建局、区卫健局等。根据饮用水水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报区应急局（遇火灾事故）、区交通局（危险化学品道路运输事故）、区公安局（遇火灾爆炸、道路运输事故）等部门。其他部门接到相关报告的，应及时通报德阳市罗江生态环境局。

### 3.3.3信息报告和通报内容

按照不同的时间节点，饮用水水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报应报告饮用水水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况；

（2）续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。在事件现场处置完毕前，可随时进行续报；

（3）处理结果报告应在初报和续报的基础上报告突发环境事件的处置措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

饮用水水源地突发环境事件信息应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告。情况紧急时，初报可通过电话方式报送，但应当及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

## 3.4 事态研判

发布预警后，一般由现场应急指挥部根据事故处置需要迅速组建各个工作组，跟踪开展事态研判。对事故点取水设施的使用情况、污染物进入地表水的数量及种类性质、事故点地表水体补给情况、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地等情况进行分析判断。事态研判的结果应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置、应急处置的重要基础。

## 3.5 应急监测

### 3.5.1 应急监测程序

突发环境事件发生后，生态环境部门根据环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围启动突发环境事件应急监测工作。

事件发生初期，应急监测组有关部门应按照现场应急指挥部命令，根据突发环境事件污染的扩散速度和事件发生地的气象、水文和地域特点迅速制定监测方案、设置监测点位、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。专家组根据应急监测数据综合分析，查明污染物种类、污染程度、范围以及污染发展趋势，提出处理建议，为应急处置提供决策依据。

事件处置中期，根据事态发展，例如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位和监测频次。

事件处置末期，按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

### 3.5.2 应急监测方案

制定应急监测方案应包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。应急监测原则和注意事项包括但不仅限于以下内容：

（1）监测范围。应急监测组开展应急监测工作时，尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次。以饮用水水源地突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位。应采取不同点位相同间隔时间同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测；

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

（3）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目包括反映区域地表水一般状况的基本水质因子，如：pH、溶解性总固体（TDS）、总硬度、硫酸盐、氯化物等，以及突发环境事件中涉及的特征污染物。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成的其他有毒有害物质，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。具备现场监测条件的监测项目应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

### 3.5.3 城市供水水质监测

住建、卫健等部门会同供水单位组织协调城市供水质量实时应急监测。判定饮用水水源地污染事件发生后对其供水质量的危害程度以及受影响的范围，制定城市供水水质安全应急监测与实施方案；及时向现场应急指挥部报告现场情况，根据现场情况，提出处置建议。

### 3.5.4 应急监测评估

根据监测结果，综合分析饮用水水源地突发环境事件污染变化趋势，通过专家咨询和讨论，对突发环境事件的发展情况进行评估，并及时将监测与评估结果上报现场应急指挥部，为制定和调整下一步应急方案提供决策依据。

## 3.6 污染源排查与处置

### 3.6.1 明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应急处置工作组应根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、居民区，调查污水处理设施运行、医疗场所、生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、水源地附近种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、油气管线和石油开采、加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查危险废物储存单位、危险品仓库和危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

### 3.6.2 切断污染源

由所在责任单位负责实施切断污染源，在超出事故责任单位应急能力范围时由其直接主管部门负责，其他相关职能部门协助。处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（4）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

### 3.6.3 风险调查内容

（1）一般调查

水源地的自然环境、地理坐标、气候特征、水源种类、水质监测记录、周围污染源布局、潜在的污染威胁。

（2）固定污染源调查

了解饮用水水源地固定污染源的基本情况，分析污染源对饮用水水源的影响。调查范围为饮用水水源保护区内的固定污染源及潜在的污染风险源。调查内容包括：①污染源基本信息：名称、地址、行业类别、规模、生产工艺等。②污染物排放情况：排放量、排放浓度、排放途径等。③污染治理设施及运行情况。④污染物排放对饮用水水源的影响评估。调查方法包括：①资料收集：查阅相关文件、报告、统计数据等。②实地调查：现场勘查、采样、监测等。数据分析：运用统计学、环境工程学等方法对数据进行处理和分析。

（3）流动污染物源调查

调查主要包括：污染物来源识别、污染物排放量估算、污染物流动路径分析、污染物迁移转化规律研究、污染物对水源地影响评估、污染防治措施及建议、污染监测与预警体系建设、污染源管理与控制策略、相关法律法规与政策研究。

（4）水华

水华，又称藻华，是指淡水或海水水体中的藻类在特定条件下过度繁殖，导致水体变色、溶解氧含量下降，影响水生生态系统平衡的现象。通常与水体富营养化有关。调查内容包括：①水源地水质现状：分析水源地水质指标，判断是否达到饮用水标准。②水华发生规律：总结水华发生的时间、频率、范围等特征。③水华成因：分析营养物质输入、气候条件等因素对水华的影响。④治理措施效果：评估已采取的治理措施对水华的抑制效果。

（5）非点源调查

调查内容包括：饮用水水源地基本情况、非点源污染类型及来源、污染物迁移转化规律、污染负荷评估、污染风险评价。

调查方法包括：现场踏勘、样品采集与分析、模型模拟、数据统计分析。

（6）生物入侵

调查内容包括：入侵生物种类及分布情况、入侵生物数量及密度、入侵生物对水源地生态环境的影响、饮用水水源地生态环境现状及变化趋势。

调查方法为生态调查，主要包括：现场观察法、样方调查法、标志重捕法、远程感知技术、实验研究法、模型模拟法、数据统计分析法、社会经济调查法。

## 3.7 应急处置

### 3.7.1 先期处置

饮用水水源地突发环境事件发生后，事发单位和有关部门立即启动本单位突发环境事件应急预案，迅速开展以下先期处置工作：

（1）尽快查找污染源或泄漏源，通过依法封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施；

（2）立即启动应急收集系统，保障对污染物或泄漏物的集中收集，防止污染或泄漏进一步扩散；

（3）立即向上级主管部门报告，及时通报可能受到危害的单位和居民；

（4）服从区指挥部发布的决定、命令，积极配合组织人员参加应急救援和处置工作。

### 3.7.2 制定现场处置方案

现场处置方案由现场应急指挥部制定，现场处置要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患，依靠科技和专家力量尽可能控制和缩小已排出污染物的扩散、漫延范围，把饮用水水源地突发环境事件危害降低到最小程度。

根据污染物的性质、突发事件类型、事件可控性、严重程度、影响范围及周边环境的敏感性，现场应急指挥部实施如下措施：

（1）组织现场人员、应急监测组等进行现场踏勘，迅速获得现场信息，鉴定、核实造成污染的种类、性质、污染方式、危害程度、受影响范围和发展趋势，判明事件的性质和危害程度，提出初步评估意见，并向现场应急指挥部报告。根据应急专家组等意见，制定科学的现场应急处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。

（2）当饮用水水源已受到污染或污染物已经进入供水管网时，应急处置组应根据应急处置方案，迅速控制、减轻或者安全转移污染源，及时控制污染物继续外排或泄漏，切断污染物进入水源的途径，减少危害程度和范围，通知相关居民停止取水、用水；当饮用水供水中断后，应急供水保障组应通过多渠道组织提供安全饮用水，新闻工作组要加大宣传和引导力度，避免群众恐慌。

应急供水保障措施如下：

在城市关键位置设立多个应急供水点，储备足够的瓶装水和净化设备，以备不时之需。这些储备不仅包括饮用水，还应包括用于卫生和基本生活需求的水。同时，应急处置组需确保这些供水点的安全，防止污染源进一步扩散。应急专家组应定期对供水点的水质进行检测，确保水质符合饮用水标准。此外，应急供水保障组应与当地社区紧密合作，确保供水点的设置和运作能够满足受影响居民的需求，并及时向公众通报供水点的位置和供水情况。在供水中断期间，应急供水保障组还需协调相关部门，确保临时供水措施的顺利实施，如使用消防车、水车等移动供水设备，为居民提供必要的生活用水。

确定应急水源：识别并评估周边的潜在水源，如地下水、附近河流或湖泊。与当地农业部门合作，了解农田灌溉系统是否可以作为临时供水来源。

建立临时供水网络：根据评估结果，迅速搭建临时供水管线，将应急水源与受影响区域连接起来。确保管线的稳定性和安全性，防止在运输过程中发生污染。同时，考虑到供水的连续性和可靠性，应设置多个供水点，以满足不同区域的用水需求。

组建专用应急供水小组。组成人员包括经验丰富的工程师、技术娴熟的专业人员及热心志愿者。在突发事件发生时，应急供水小组迅速响应并采取必要措施，确保在紧急情况下能够迅速有效地解决供水问题，保障供水系统的正常运行和居民的基本生活需求。

（3）根据需要划定现场污染警戒区、交通管制区和重点防护区域，并设置警示标志。

（4）应急供水保障组负责组织开展对中毒群众的救治工作，必要时请求上级卫生部门给予支持，对已经沾染污染物的人员进行体检，并采取相应的防范中毒措施。

（5）应急专家组负责分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议。

现有的应急工程如下：

罗江区环境应急物资库：于2022年下半年建成，位于罗江生态环境局内。储备物资涉及污染源切断、污染物控制、污染物收集、污染物降解、安全防护、应急通信指挥。物资详见附件。现有物资保存完好。

应急避难场所：城区建有2个标准化避难场所。76个应急避难场所应急标志标牌，配套应急救援器材。

### 3.7.3 供水安全保障

建立向供水单位通报应急监测信息制度，在启动预警时第一时间通知供水单位。供水单位应根据污染物的种类、浓度和可能影响取水口的时间，及时采取深度处理等应急措施，保证出厂水质达标；必要时采取联网供水、限水、停水、减压供水、改路供水等特殊处理措施和启用应急备用水源地、供应纯净水等措施保证饮用水安全。同时，供水单位需加强污染物监测。

## 3.8 物资调集与应急设施启用

现场应急指挥部根据处置方案调集应急物资、应急装备并启用相应的应急设施。应急物资、装备和设施包括但不仅限于以下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备、设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、导流渠、分流沟、前置库等。

## 3.9 舆情监测与信息发布

当发生饮用水水源地突发环境事件时，新闻工作组负责开展社会舆情监测。信息发布由区委员会宣传部配合涉事主体部门统一组织发布，确保信息准确、及时传递，正确引导社会舆论。事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、政府应对措施和公众防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

## 3.10 响应终止

符合下列情形之一的，即满足应急终止条件：

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向地下水体扩散。

（2）进入水源保护区水域范围的污染源已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

由现场应急指挥部提出响应终止建议，并报经区指挥部同意后发布应急响应终止。应急状态终止后，相关应急工作组根据区指挥部的有关指令和实际情况，继续对事件及受影响区域进行环境监测和评价工作，直至无需采取其他补救措施，转入常态管理为止。

# 4 后期工作

## 4.1 后期防控

饮用水水源地突发环境事件应急响应终止后，区指挥部应组织应急监测队伍进行后期污染监测；组织专家制定后期污染治理方案，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；对事件处理过程中产生的二次污染物应采取妥善措施、合法处置；对事故处置过程产生的废水污染物收集后委托有处理能力的单位处理达标后排放，事故处置过程产生的固废污染物需妥善安全暂存，委托有能力处置单位妥善处置，若为危险废物须交由有资质单位安全处置；在事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；清除导流到水源地下游或其他区域的部分污染物等。

## 4.2 事件调查

根据《突发环境事件调查处理办法》，生态环境部门会同相关部门开展事件调查工作，查明突发环境事件的原因、性质和责任，提出整改防范措施和责任追究建议。事件调查报告报区指挥部办公室审核后存档。

## 4.3 损害评估

事发地水源保护监管部门组织专家对突发环境事件的影响进行评估，必要时委托有资质的第三方机构开展环境污染损害鉴定评估工作，形成评估报告，并将评估结果向社会公布；评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

## 4.4 善后处置

事发地镇人民政府和有关部门配合开展善后处置工作，内容包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等具体工作。

应急工作结束后，生态环境部门应继续跟踪监测污染物的变化情况，直至稳定恢复。卫健部门要指导做好灾害事故现场的消毒监控工作。在应急处置过程中紧急调集或征用的救治、救援物资，交通工具及设施、设备，提供的劳务等，应依据有关标准和程序归还或按照市场价格予以适当补偿。

区指挥部办公室应组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对受污染的生态环境进行恢复的建议、计划；协调处理污染赔偿和其他事项。如果环境污染造成了人员伤害，应当依据国家相关规定制定并落实救助、补偿、治疗、抚恤、安置等善后工作方案，同时对污染区域采取必要的疾病预防措施。

## 4.5 事故总结

事故结束后，各现场应急工作组要认真分析原因、总结经验，提交书面总结报区指挥部办公室。区指挥部办公室负责撰写事件处理总结报告，上报上级相关部门。

# 5 应急保障

## 5.1 通信与信息保障

充分发挥“12369”环境举报电话和应急指挥平台的作用，做好系统的运行维护，确保信息畅通；通信管理部门要及时组织有关基础电信运营企业，保障突发环境事件处置过程中的通信畅通，必要时在现场开通应急通讯设施。区专项工作组各成员单位要配备必要的有线、无线通讯器材并保证运行状况良好，手机务必保持24小时畅通，各成员单位应急队伍联系人、联系电话变更应及时向区指挥部办公室备案。

区指挥部办公室负责提供准确、权威的信息，确保信息准确、及时传递，正确引导社会舆论。事件发生的第一时间要配合新闻工作组向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

## 5.2 应急队伍保障

加强环境应急队伍的建设，提高其应对突发环境事件的水平和能力；应急指挥机构要培训一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的常备应急力量；突发环境事件应急救援队伍主要包括国家综合性消防救援队伍、专业应急救援队伍、企业应急救援队伍、社会力量。加强突发环境事件应急专家队伍建设，专家组参与突发环境事件应急工作，为突发环境事件应急指挥决策提供技术支持。

## 5.3 应急资源保障

区专项工作组各成员单位要充分发挥职能作用，在积极发挥现有检验、鉴定和监测力量的基础上，根据工作需要和职责要求，加强重金属、危险化学品、危险废物检验、鉴定和监测能力建设。增加应急处置设备、快速机动设备、通信设备和自身防护装备，储备应急物资，不断提高应急监测、动态监控的能力，在发生突发环境事件时有效控制和减少对环境的危害。

各部门的物资储备应坚持合理规划、统筹安排、规范管理。物资储备数量、种类应当满足应急救援的需要，实施动态储备。要加强储备物资的管理与维护，防止被盗用、挪用、流散和失效，物资缺失或报废后必须及时补充和更新。

## 5.4 经费保障

对于饮用水水源地突发环境事件应急处置产生的费用，由区财政负担。

## 5.5 其他保障

### 5.5.1 物资、设备设施运输保障

区交通局根据现场应急指挥部的指令，负责保证应急处置状态下应急处置物资和设备设施的运输保障，应急交通工具优先安排、优先调度。罗江生态环境局和事发地镇人民政府牵头，根据现场应急指挥部的指令，负责协助清理现场，调配应急车辆向供水重点保障区域和缺水区域应急送水。

饮用水水源地应急资源涵盖：应急指挥中心联络信息；快速检测水质的工具和专业人员，检测机构可包括各中心站、质检中心、社会机构或组织；临时供水系统和设备，包括：拉杆式折叠水桶、手动或电动抽水泵、运水车、活动式水箱、便携式水袋、拼装式水池、软管及连接件、水质净化设备；应急物资清单及存储位置；紧急情况下的操作指南和程序；应急响应时的通讯协调机制，制定明确的通讯流程，包括突发事件报告、信息采集、指令发布和反馈。配备必要的通讯设备，定期进行应急通讯演练，确保各部门之间高效协同运行。疏散路线图和救援队伍的组织架构；针对公众和员工的应急教育和培训材料。

饮用水应急供应点应急物资和装备：储水设备、净水设备、消毒剂、便携式水质检测仪器、个人防护装备、操作手册及培训资料。

饮用水水源地应急装备：便携式水质检测仪器、防护服、防毒面具、急救箱、应急照明设备、通讯设备。

饮用水水源地应急物资：活性炭、絮凝剂、消毒剂、吸附剂、防水布、沙袋、水泵、水管。

### 5.5.2 医疗卫生救助保障

区卫健局负责完善应急救援机制，储备医疗救治、检测检验等卫生应急物资。主要负责对供水单位的卫生监督，开展水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水的水质监测，对发生突发环境事件造成的人员伤亡及时组织医疗急救。

### 5.5.3 治安和人员安全保障

发生突发环境事件时，区公安局根据现场应急指挥部指令，依据相关规定实施治安维护工作，及时做好人员疏散、现场控制、交通管制等工作，采取有力措施防止不法人员趁乱抢劫、盗窃或哄抢财物，依法打击破坏社会秩序的行为，维护社会稳定。事发地镇人民政府根据现场应急指挥部的指令，组织协调受灾群众的安置和救助工作。

# 6 附则

## 6.1 名词术语

- （1）集中式饮用水水源地

进入输水管网送到用户和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源地。依据取水区域不同，集中式饮用水水源地可分为地表水饮用水水源地和地下水饮用水水源地。

- （2）饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

- （3）饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

- （4）应急处置

指对即将发生或正在发生或已经发生的突发环境事件所采取的一系列应急响应措施。

- （5）应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

- （6）应急演练

为检验应急预案衔接的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应实践活动。

## 6.2 预案修订

本预案由德阳市罗江生态环境局牵头修订，由区政府批准后实施。根据相关法律法规的制定和修改，部门职责发生变化适时修订预案。

## 6.3 预案解释

本预案由德阳市罗江生态环境局负责解释。

## 6.4 预案实施

本预案自印发之日起实施。

# 附件1

应急组织指挥机构及职责

| 应急组织指挥机构 | 主要负责人 | 联系方式 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 分管生态环境工作的副区长 | 3120021 | 贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；发生饮用水水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；组织开展损害评估等后期工作。 |
| 副总指挥 | 罗江生态环境局局长 分管生态环境工作的 区政府办公室副主任 | 3121277 3120021 | 协助总指挥组织开展现场应急处置；根据总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；负责向场外人员通报有关应急信息；负责提出有关应急处置建议；停止取水后，负责协调保障居民用水；处置现场出现的紧急情况；负责协调现场与场外应急处置工作。 |
| 区指挥部办公室主任 | 罗江生态环境局局长 | 3121277 | 组织编制、修订饮用水水源地应急预案及开展应急演练等工作；贯彻执行区指挥部的各项指令和要求；负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；收集整理有关事件数据。 |
|  | 区公安局主要负责同志 | 3126119 3123019 | 负责查处导致饮用水水源地突发环境事件的违法犯罪行为；负责维护事发地社会治安稳定。 |
|  | 区财政局主要负责同志 | 3123710 | 负责保障饮用水水源地突发环境事件应急处置区级费用。 |
|  | 区应急管理局主要负责同志 | 3124270 | 协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的饮用水水源地突发环境事件。 |
|  | 区水利局主要负责同志 | 3120120 | 参与水源地突发环境事件应急处置工作和事件调查工作，负责协调人民渠管理处开展区域内水资源的合理调度、协助分析确定污染传输、扩散的可能范围；负责按照应急指挥部指令，协调人民渠管理处增加水量调度、实施应急调水稀释污染物、关闭沿途水闸阻滞污染物或开启泄洪闸分流污染物。 |
|  | 区住建局主要负责同志 | 3121898 | 负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作。 |
| 区专项工作组由区公安分局、区财政局、区应急管理局、区水利局、区住建局、区自然资源和规划局、罗江生态环境局、区农业农村局、区卫健局、区交通局、区委宣传部、区气象局、区消防救援大队、镇人民政府、德阳市潺亭水务有限公司 | 区自然资源和规划局 主要负责同志 | 3121997 | 负责协调做好水源地涉及农用地、林地、植被情况调查评估和绿化恢复工作。 |
|  | 罗江生态环境局主要负责同志 | 3121277 | 负责德阳市罗江县集中式饮用水水源地、德阳市罗江区人民渠黑牛湾集中式饮用水水源地水质例行监测，定期在区政府网站、主流媒体及相关部门网站发布饮用水水源水质信息；负责水源地突发环境事件的应急处置工作；负责应急监测工作；协同相关部门分析污染事故原因，判明污染物，提出处理意见，防止污染扩大；协助司法部门和纪委监委部门对水源地突发环境事件责任单位和责任人进行责任追究；督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。 |
|  | 区农业农村局主要负责同志 | 3121298 | 协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。 |
|  | 区卫生健康局主要负责同志 | 3121039 | 负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。 |
|  | 区交通运输局主要负责同志 | 3121160 | 协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，并负责交通运输应急保障相关工作。 |
|  | 区委员会宣传部主要负责同志 | 3121965 | 负责配合做好水源地突发环境事件信息发布工作。 |
|  | 区气象局主要负责同志 | 3205886 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 |
|  | 区消防救援大队主要负责同志 | 3126119 | 负责水源地突发环境事件应急抢险和救援工作，在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。 |
|  | 事发地镇人民政府 主要负责同志 | 经开区管委会：3500798 白马关景区管委会：3202577 万安镇：3201135 鄢家镇：3300002 金山镇：3500059 略坪镇：3400766 调元镇：3700011 新盛镇：3380000 白马关镇：3960068 | 按照区指挥部的指令与要求，负责组织、协调本行政区域内水源地突发环境事件的预防、预警、应急、后期处理工作。 |
|  | 德阳市潺亭水务有限公司 | 3201089 | 根据相关规范对水源地原水常规指标开展日常监测，发现水质异常及时上报；负责饮用水水源保护区各类界标、宣传牌、警示牌和隔离设施以及视频监控等进行日常维护；开展水源保护区日常环境管理、安全巡查等工作，将发现的问题及时上报；制定突发事件应急方案，报区人民政府备案，并定期进行演练。 |

# 附件2

饮用水水源地基本概况

一、水源地基础状况

德阳市罗江县集中式饮用水水源保护区

一级陆域保护区：对应秀水河及其灌渠支流的一级水域保护区两岸，5年一遇洪水淹没水位线以上水平纵深100m的陆域范围。

二级陆域保护区:对应秀水河及9条灌渠支流二级水域保护区沿岸，10年一遇洪水淹没水位线以上水平纵深至分水岭，以及从二级水域保护区下游边界至取水口上游620米的河段右岸水平纵深至防护堤堤顶之间的陆域范围。

德阳市罗江区人民渠黑牛湾集中式饮用水水源地保护区

一级保护区范围：取水口下游100米至取水口上游1000米，人民渠渠道内的水域范围，一级保护区水域边界沿两岸纵深50米的陆域范围。

二级保护区范围：取水口下游300米至取水口上游3000米，人民渠渠堤内除一级保护区外的水域范围；一、二级保护区水域边界沿两岸纵深至集水边界的除一级保护区外的陆域范围。

德阳市罗江区略坪镇集中式饮用水水源地保护区

一级保护区划分范围：以取水口连线为中心，以向外径向距离30m为半径且南侧以略坪渠为界的包络区域。

二级保护区划分范围：取水口连线为中心，西北侧以向外径向距离300m为半径、其他以向外径向距离150m为半径除一级保护区外的包络区域，其中西北侧与东侧以绵罗路、力王路为界。

华强沟饮用水水源保护区

华强沟水库一级保护区以取水口（大坝前200米）为圆点，300米为半径所划扇形区域的水域范围；一级保护区水域边界沿岸纵深200米，但不超过流域分水岭的陆域范围。二级保护区为除一级保护区外的所有水域，以及人民渠七期干渠入库口处起上溯3000米的水域范围；正常水位线（545米）纵深至华强沟水库分水岭范围内的全部陆域（一级保护区除外），以及人民渠七期干渠入库口处起上溯3000米，渠道两侧纵深至分水岭的全部陆域范围。另外，华强沟水库还划分了准保护区，其范围为人民渠七期干渠二级保护区上边界起上溯2000米处，渠道内全部水域范围；准保护区边界沿岸纵深至分水岭的全部陆域。

中江黄鹿水库水源保护地二级保护区（罗江境内段）。

附件3

饮用水水源地突发环境事件应急响应流程图

附件4

应急物资一览表

| 编号 | 产品名称 | 用途 | 单位 | 罗江库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性化学防护服 | 安全防护 | 件 | 2 |
| 2 | 化学防护服 | 安全防护 | 件 | 40 |
| 3 | 反光背心 | 安全防护 | 件 | 50 |
| 4 | 空气呼吸器 | 安全防护 | 个 | 2 |
| 5 | 防护全面罩 | 安全防护 | 个 | 10 |
| 6 | 应急滤毒盒 | 安全防护 | 个 | 20 |
| 7 | 反光雨衣 | 安全防护 | 套 | 60 |
| 8 | 安全帽 | 安全防护 | 顶 | 30 |
| 9 | 防雾护目镜 | 安全防护 | 个 | 20 |
| 10 | 防割手套 | 安全防护 | 双 | 50 |
| 11 | 防护胶手套 | 安全防护 | 双 | 60 |
| 12 | 耐酸碱防化靴 | 安全防护 | 双 | 50 |
| 13 | 救生衣 | 安全防护 | 套 | 30 |
| 14 | 医用急救箱 | 安全防护 | 套 | 3 |
| 15 | 耳塞 | 安全防护 | 套 | 40 |
| 16 | 安全绳套装 | 安全防护 | 套 | 5 |
| 17 | 登山杖 | 安全防护 | 根 | 10 |
| 18 | 防爆手电筒 | 安全防护 | 台 | 10 |
| 19 | PVC围油栏 | 污染物控制 | 米 | 500 |
| 20 | 吸油拖栏 | 污染物控制 | 米 | 1000 |
| 21 | 快速膨袋 | 污染物控制 | 个 | 100 |
| 22 | 铁铲（尖头） | 污染物控制 | 把 | 10 |
| 23 | 示踪剂 | 污染物控制 | 袋 | 10 |
| 24 | 吸油毡 | 污染物收集 | 包 | 50 |
| 25 | 化学吸液片 | 污染物降解 | 箱 | 200 |
| 26 | 消油剂 | 污染物降解 | 桶 | 30 |
| 27 | 泄漏吸附固化剂 | 污染物降解 | 桶 | 30 |
| 28 | 变色型油品化学品吸附剂 | 污染物降解 | 箱 | 2 |
| 29 | 颗粒活性炭 | 污染物降解 | 吨 | 5 |
| 30 | 磷酸二氢钠 | 污染物降解 | 吨 | 0.2 |
| 31 | 聚丙烯酰胺 | 污染物降解 | 吨 | 0.5 |
| 32 | 绳子 | 污染物切断 | 米 | 3000 |
| 33 | 频率对讲机 | 应急通信和指挥 | 台 | 10 |
| 34 | 测距仪（测距望远镜） | 应急通信和指挥 | 台 | 3 |
| 35 | 应急照明灯（含发电机） | 应急通信和指挥 | 台 | 1 |
| 36 | 装具包 | 后勤保障 | 个 | 10 |

附件5

风险事故情形处置方案表

| 情形一 |  |
| --- | --- |
| 水华 |  |
| 物理措施 | 藻类污染物处置 |
| 混合搅拌水体 沉积物疏浚 水体隔离 引入滤食性鱼类 水流调控 | 水华产生的藻类主要有蓝藻、绿藻和硅藻等。这些藻类在水体中过度繁殖，会消耗大量溶解氧，导致水质恶化，影响水生生物的生长。 通过改性黏土吸附沉降或者利用构筑物气浮等物理手段去除，也可通过预氧化对藻类细胞灭活的方式去除，对嗅味物质、藻毒素等藻类代谢产物，宜采取氯、高锰酸钾、过氧化氢等氧化剂与粉末活性炭吸附单独或组合使用进行控制。 |
| 情形二 |  |
| 内源污染 |  |
| 采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，或利用上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。 |  |
| 情形三 |  |
| 流动性污染 |  |
| 在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。 |  |
| 情形四 |  |
| 固定污染源泄露等 |  |
| 根据企事业单位突发环境事件应急预案执行。如无对应应急预案，则一般处置程序如下： 一、在发现固定污染源突发环境事件的第一时间，相关负责人应迅速启动预先制定的应急预案，确保各项应对措施能够有序、高效地执行。 二、迅速隔离污染源：立即采取措施，切断污染源，防止污染物进一步扩散。这可能包括关闭相关设备、阀门或采取其他必要的物理隔离手段。 三、组织现场人员疏散：确保所有现场人员迅速、有序地撤离到安全区域，避免人员受到污染物质的伤害。 四、设立警戒区域：在污染源周围划定警戒线，防止无关人员进入污染区域，同时设置明显的警示标志，确保公众安全。 五、监测污染物质扩散：利用专业设备和人员，对污染物质的种类、浓度和扩散范围进行实时监测，为后续的应急措施提供科学依据。 六、实施污染源控制：采取有效措施，如使用吸附剂、中和剂等，对污染物质进行控制和处理，减少其对环境的影响。 七、开展环境修复工作：根据污染情况，制定并实施环境修复计划，包括清理受污染的土壤、水体等，尽快恢复环境原貌。 八、及时上报相关部门：将事件情况、采取的措施和初步处理结果，及时上报给环保、安监等相关部门，以便协调资源和指导后续工作。 九、配合政府及相关部门调查处理：积极与政府及相关部门合作，提供必要的信息和资源，协助调查事故原因，处理事故后果。 十、进行事故后续处理和环境恢复评估：在事故得到初步控制后，继续跟踪污染情况，评估环境恢复效果，并根据评估结果调整修复措施，确保环境安全。 |  |

附件6

推荐应急监测方案表

| 情形一 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 水华 | N、P、水温、pH、溶解氧、藻密度、叶绿素a、蓝绿藻 | 1次/天 |
| 情形二 | 监测指标 | 监测频次 |
| 内源污染 | 氨氮、总磷、硫化物、铜、锌、铁 | 1次 |
| 情形三 | 监测指标 | 监测频次 |
| 流动性污染 | 总大肠菌群、菌落总数、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属指标 | 1次/天，可根据事件等级加密频次 |

信息公开选项：主动公开

德阳市罗江区人民政府办公室              2025年4月29日印发