| 附件 - 安全隐患排查问题清单(水库) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库名称： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 排查项目 | 重点排查内容 | 发现问题 | 整改意见 |
| （一）安全管理责任 |  |  |  |  |
| 1 | 水库大坝安全责任制 | ① 是否落实 |  |  |
| 2 | 小型水库防汛“三个责任人” | ② 是否落实 |  |  |
|  |  | ③ 是否接受培训 |  |  |
| （二）工程实体 |  |  |  |  |
| 3 | 挡水建筑物 | ④ 是否存在影响坝体安全的问题，包括裂缝、漏洞、坍塌滑坡等，出水浑浊、管涌等异常渗漏情况 |  |  |
|  |  | ⑤ 护坡是否存在破坏、缺失现象，排水设施是否淤堵、损坏 |  |  |
|  |  | ⑥ 防浪墙是否有错动、高程不够等情况 |  |  |
|  |  | ⑦ 近坝库岸是否存在不稳定边坡 |  |  |
| 4 | 泄水建筑物 | ⑧ 是否有泄水建筑物 |  |  |
|  |  | ⑨ 是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患 |  |  |
|  |  | ⑩ 是否存在人为设障、加设子堰、堵塞、侵占等现象 |  |  |
|  |  | ⑪ 闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常使用 |  |  |
| 5 | 放水建筑物 | ⑫ 放水建筑物是否能够正常使用 |  |  |
|  |  | ⑬ 是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患 |  |  |
|  |  | ⑭ 出口段水流是否有杂物带出、浑浊等情况 |  |  |
|  |  | ⑮ 闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常启闭 |  |  |
| 6 | 工程管理、保护范围内禁止性行为 | ⑯ 工程管理和保护范围内是否有违章建筑 |  |  |
|  |  | ⑰ 工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动 |  |  |
| （三）度汛安全管理 |  |  |  |  |
| 7 | 管理设施 | ⑱ 是否按要求设置备用电源，能否正常使用 |  |  |
|  |  | ⑲ 防汛道路是否满足防汛抢险通车要求 |  |  |
|  |  | ⑳ 通讯设施是否满足防汛抢险要求 |  |  |
|  |  | 21 是否配备必要的预警设施并建立预警机制，预警设施是否完好 |  |  |
| 8 | 雨水情测报设施 | 22 是否配备雨水情测报设施 |  |  |
|  |  | 23 设施是否完好，是否能够准确获取数据 |  |  |
|  |  | 24 特征水位标识是否清晰准确 |  |  |
| 9 | 控制运用 | 25 是否编制或修订调度方案（运用计划）并按要求批复（备案） |  |  |
|  |  | 26 是否制定闸门及启闭机操作规程并明示 |  |  |
| 10 | 度汛措施 | 27 是否编制或修订应急预案并按要求批复（报备） |  |  |
|  |  | 28 是否建立汛情、险情通报和应急处置机制 |  |  |
|  |  | 29 是否按要求对应急预案进行培训和演练 |  |  |
| 11 | 病险水库 | 30 是否落实限制运用措施 |  |  |
| 检查人员签字： |  |  | 被检查单位负责人签字： |  |

被检查单位（签字）：                       检查人员（签字）：

- 安全隐患排查问题清单(堤防)

- 项目名称：                                       检查时间：

| 序号 | 排查项目 | 重点排查内容 |
| --- | --- | --- |
| (一）安全管理责任 |  |  |
| 1 | 管护主体 | - 是否落实管护主体和管护人员 |
| 2 | 安全度汛责任 | - 是否落实地方政府防汛行政责任 - 是否落实主管部门安全监管责任 - 是否落实管理单位安全主体责任 |
| (二）工程实体 |  |  |
| 3 | 划界情况 | - 是否完成管理和保护范围划定 |
| 4 | 堤身 | - 堤身是否存在裂缝，塌陷、隆起、滑坡等异常现象 - 堤脚是否存在隆起、下沉、残缺、冲刷等现象 - 防渗、截水、排水设施是否完好，排水是否通畅 - 草皮护坡是否缺损，是否有高杆杂草或灌木 - 是否存在白蚁等害堤动物洞穴和活动痕迹，是否采取防治措施 |
| 5 | 堤岸防护 | - 堤岸防护工程是否完好，是否存在裂缝、塌陷、破坏等异常情况 |
| 6 | 穿(跨、临）堤建筑物 | - 穿（跨、临）堤建筑物是否完好，是否能安全运用 - 穿（跨、临）堤建筑物与堤防结合部位是否存在渗水、裂缝、不均匀沉降等异常现象 - 穿堤涵闸能否正常启闭，是否存在安全隐患 |
| 7 | 险工险段 | - 是否开展险工险段排查，险工险段情况是否清楚，是否制定针对性安全管理措施 |
| 8 | 工程管理、保护范围内禁止性行为 | - 工程管理和保护范围内是否有违章建筑 - 工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动 |
| （三）度汛安全管理 |  |  |
| 9 | 管理设施 | - 上堤道路和堤顶交通道路是否满足防汛抢险通车要求 - 通讯设施是否满足防汛抢险要求 |
| 10 | 限制运用 | - 带病运行工程是否落实限制运用措施和应急处置措施 |
| 11 | 度汛措施 | - 是否编制或修订防汛抢险应急预案并按要求批复（报备） - 是否建立汛情、险情通报和应急处置规制 - 是否落实防汛抢险队伍 - 是否落实防汛抢险物资和设备 - 是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练 |

检查人员：

安全隐患排查问题清单(在建工程)

项目名称：                                       检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容要求与记录 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明 施工 | （1）建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场地清 |  |
|  |  | （2）易燃易爆物品分类存放 |  |
|  |  | （3）施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序 |  |
| 2 | 施工管理措施 | （1）爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理 |  |
|  |  | （2）人、车分流，道路畅通，设置限速标志。场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载 |  |
|  |  | （3）在建工程禁止住人 |  |
|  |  | （4）集体宿舍符合要求，安全距离满足要求 |  |
| 3 | 脚手架 | （1）架管、扣件、安全网等合格证及检测资料 |  |
|  |  | （2）有脚手架、卸料平台施工方案 |  |
|  |  | （3）验收记录（含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等） |  |
| 4 | 施工支护 | （1）深度超过2m的基坑施工有临边防护措施 |  |
|  |  | （2）按规定进行基坑支护变形监测，支护设施已产生局部变形应及时采取措施调整 |  |
|  |  | （3）人员上下应有专用通道 |  |
|  |  | （4）垂直作业上下应有隔离防护措施 |  |
| 5 | 爆破作业 | （1）爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁 |  |
|  |  | （2）爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度 |  |
|  |  | （3）爆破器材储存专用仓库内 |  |
| 6 | 临时用电 | （1）施工现场应做好供用电安全管理，并有临时用电方案。配电箱开关箱符合三级配电两级保护 |  |
|  |  | （2）设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”；严禁一闸多机 |  |
|  |  | （3）配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施 |  |
|  |  | （4）潮湿作业场所照明安全电压不得大于24V；使用行灯电压不得大于36V；电源供电不得使用其他金属丝代替熔丝； |  |
|  |  | （5）配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮 |  |
|  |  | （6）有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌 |  |
|  |  | （7）电工作业应配戴绝缘防护用品，持证上岗 |  |
| 7 | 吊装作业 | （1）塔吊应有力矩限制器、限位器、保险装置及附墙装置与夹轨钳 |  |
|  |  | （2）制定安装拆卸方案；安装完毕有验收资料或责任人签字 |  |
|  |  | （3）有设备运行维护保养记录 |  |
|  |  | （4）起重吊装作业应设警戒标志，并设专人警戒 |  |
| 8 | 安全警示标志 | 在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 |  |
| 9 | 安全防护设施 | （1）在建工程应有预留洞口的防护措施 |  |
|  |  | （2）在建工程的临边有防护措施 |  |
|  |  | （3）在高处外立面，无外脚手架时，应张挂安全网 |  |
|  |  | （4）防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除 |  |
|  |  | （5）对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施 |  |
| 10 | 个体安全防护 | （1）进入生产经营现场按规定正确佩戴安全帽，穿防，护服装；从事高空作业应当正确使用安全带 |  |
|  |  | （2）电气作业应当穿戴绝缘防护用品 |  |
| 11 | 安全设备 | （1）有维护、保养、检测记录；能保证正常运转 |  |
|  |  | （2）有易燃、易爆气体和粉尘的作业场所，应当使用防爆型电气设备或者采取有效的防爆技术措施 |  |
| 12 | 消防安全管理 | （1）制定消防安全制度、消防安全操作规程 |  |
|  |  | （2）防火安全责任制，确定消防安全责任人 |  |
|  |  | （3）对职工进行消防宣传教育 |  |
|  |  | （4）防火检查，及时消除火灾隐患 |  |
|  |  | （5）建立防火档案，确定重点防火部位，设置防火标志 |  |
|  |  | （6）灭火和应急疏散预案，定期演练 |  |
|  |  | （7）按规定配备相应的消防器材、设施 |  |
|  |  | （8）消防通道畅通、消防水源保证 |  |
|  |  | （9）消防标志完整 |  |
| 13 | 施工现场安全保卫 | （1）施工现场进出口应有大门，有门卫 |  |
|  |  | （2）非施工人员不进入现场 |  |
|  |  | （3）必要遮挡围栏设置 |  |

被检查单位（签字）：            检查人员（签字）：

| - 安全隐患排查问题清单(水闸) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水闸名称： 检查时间： |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 |
| 1 | 闸门、启闭机 | 闸门表面有无附着水生物、泥砂、污垢、杂物等； |  |
| 2 |  | 闸门油漆层面色泽是否一致，有无龟裂、翘皮、锈斑等现象； |  |
| 3 |  | 闸门钢板有无锈蚀、变形，有无焊缝开裂或螺栓、铆钉松动现象； |  |
| 4 |  | 闸门是否正常启闭。 |  |
| 5 |  | 启闭是否正常，制动器（刹车）是否动作灵活、制动准确，制动轮是否有裂纹、砂眼等缺陷，开度指示器是否准确； |  |
| 6 |  | 螺杆式启闭机螺杆是否垂直，固定限位螺母是否安全可靠； |  |
| 7 |  | 卷扬式启闭机钢丝绳悬吊装置两端是否牢固，钢丝绳有无扭转、打结、锈蚀、磨损、断丝现象； |  |
| 8 |  | 液压式启闭机储油槽与储油箱中是否油液充足，油箱、油（水）管及接头部分有无阻塞或泄漏； |  |
| 9 |  | 启闭机运行时要注意有无异常声响，观察压力表的跳动是否正常，有无产生脉动冲击。 |  |
| 10 | 机电设备及防雷设施 | 表面是否整洁，线路布设是否规范、整齐； |  |
| 11 |  | 机电设备的接头是否牢固，上下限位等安全保护装置是否运行可靠，指示仪表是否指示准确； |  |
| 12 |  | 备用电源是否完好，运行是否可靠； |  |
| 13 |  | 防雷设施是否安全可靠，接地是否可靠，绝缘电阻值是否符合规定。 |  |
| 14 | 其他设施设备 | 管理房（启闭机房）和物资仓库是否存在安全隐患，外表是否完好、美观和整洁，有无粘贴小广告，楼梯、踏步是否完好； |  |
| 15 |  | 远程控制系统、监控系统、放水预警系统、办公自动化系统是否正常；观测设施是否正常； |  |
| 16 |  | 照明、通讯、消防、安全防护设施是否完好； |  |
| 17 |  | 水位尺、警示标牌、公告牌等是否完好； |  |
| 被检查单位（签字）： 检查人员（签字）： |  |  |  |

安全隐患排查问题清单（农村供水）

| 供水站名称： 检查时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查内容 | 是 | 否 | 备注说明 |
| 检查内容 | 规章制度是否制定 |  |  |  |
|  | 责任制度是否落实 |  |  |  |
|  | 是否制定应急预案 |  |  |  |
|  | 供水站、水源点是否存在地质隐患 |  |  |  |
|  | 防汛应急物资是否储备 |  |  |  |
|  | 设施设备是否定期检查、维修 |  |  |  |
|  | 设施设备（电气设备）工况是否正常 |  |  |  |
|  | 高位蓄水池、泵房、输配水管道是否存在安全隐患 |  |  |  |
|  | 水质消毒药剂、絮凝剂是否按规定使用、储存等 |  |  |  |
|  | 安全警示标牌、水源保护标识是否齐备 |  |  |  |
|  | 水质检测记录是否齐全、真实 |  |  |  |
|  | 是否开展安全生产自查 |  |  |  |
| 发现的问题 |  |  |  |  |
| 整改意见及建议 |  |  |  |  |
| 被检查单位（签字）： 检查人员（签字）： |  |  |  |  |

- 安全隐患排查问题清单(小水电)

电站名称：                                        检查时间：

| 类别 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |  | 简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全理论 | 习近平总书记关于安全生产重要论述 |  | 是否学习 | 是□ | 否□ |  |
|  | 贯彻新《安全生产法》等法规和政策文件 |  | 是否执行 | 是□ | 否□ |  |
| 安全机制 | 安全生产 责任制 |  | 是否建立落实 | 是□ | 否□ |  |
|  | 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 |  | 是否建立 | 是□ | 否□ |  |
|  | 安全生产事故事件 |  | 是否做到汲取教训和追责问责 | 是□ | 否□ |  |
| 责任人落实及履责 | 企业主体责任人 |  | 是否明确 | 是□ | 否□ |  |
|  |  |  | 责任人姓名 |  | 电话 |  |
|  |  |  | 责任人职务 |  |  |  |
|  |  |  | 履职情况 |  |  |  |
| 设施设备 | 挡水堰坝 |  | 是否存在安全隐患 | 是□ | 否□ |  |
|  | 压力管道 （压力钢管） |  | 是否存在安全隐患 | 是□ | 否□ |  |
|  | 调压设施 |  | 是否存在安全隐患 | 是□ | 否□ |  |
|  | 压力前池 |  | 是否存在安全隐患 | 是□ | 否□ |  |
|  | 变压器 |  | 是否存在安全隐患 | 是□ | 否□ |  |
|  | 厂房 |  | 是否存在安全隐患 | 是□ | 否□ |  |
|  | 闸门 |  | 是否存在安全隐患 | 是□ | 否□ |  |
|  | 尾水渠 |  | 是否通畅 | 是□ | 否□ |  |
|  | 其他构（建）筑物和金属结构 |  | 是否存在安全隐患 | 是□ | 否□ |  |
|  | 水轮发电机 |  | 是否维修养护到位 | 是□ | 否□ |  |
|  | 特种设备 |  | 是否定期检验 | 是□ | 否□ |  |
| 安全生产 | 特种作业 和检修人员 |  | 是否持证上岗 | 是□ | 否□ |  |
|  | 维修养护安全防范措施 |  | 是否到位 | 是□ | 否□ |  |
|  | 两票三制 |  | 是否执行 | 是□ | 否□ |  |
|  | 应急预案 |  | 是否编制、报批、演练 | 是□ | 否□ |  |
|  | 防汛备用 电源 |  | 是否按规定配备齐全 | 是□ | 否□ |  |
|  | 应急（防汛）物资 |  | 是否按规定配备齐全 | 是□ | 否□ |  |
|  | 消防器材 |  | 是否按规定配备齐全 | 是□ | 否□ |  |
|  | 绝缘装备 |  | 是否按规定配备齐全 | 是□ | 否□ |  |
|  | 风险隐患台账 |  | 是否建立并安排专人管理 | 是□ | 否□ |  |
|  | 是否存在其他影响安全生产的重大问题情况 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 防汛安全 | 防汛管理 制度 | 是否编制并发布 |  | 是□ | 否□ |  |
|  | 防汛组织机构及人员装备物资、抢险队伍等 | 是否保障到位 |  | 是□ | 否□ |  |
|  | 防汛预案 | 是否编制 |  | 是□ | 否□ |  |
|  | 防汛总结、值班、汛期信息报送 | 是否开展 |  | 是□ | 否□ |  |
|  | 是否存在其他影响防汛安全的重大问题情况 |  |  | 是□ | 否□ |  |

注：在对应的□内打√。

被检查电站业主（签字）：

检查人员（签字）：